| CT/MRI询价参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注 |
| 1 | CT | 64排128层；≥7.5兆 球管；机架孔径：≥700mm 最薄采集层厚：≤0.625mm | 肺结节AI识别软件 肋骨骨折AI识别软件 定量CT（QCT）骨密度测量软件 | 1 |
| 2 | MRI | 磁场强度 1.5T；36通道脊柱线圈； | MR高压注射器 无磁轮椅 脑波谱成像 | 2 |